СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ І

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /по образец/

ІІ. Въведение 2.1. Предмет на обществената поръчка. Кратко описание, обект, прогнозна стойност, източник на финансиране, вид на процедурата, място на изпълнение, срок, условия и начин на плащане 2.2. Обмен на информация

ІІІ. Техническа спецификация

ІV. Критерий за възлагане

V. Гаранция за изпълнение

VІ. Изисквания към участниците 6.1. Общи изисквания 6.2. Лично състояние на участниците 6.2.1. Основания за задължително отстраняване 6.2.2. Доказване липсата на основания за отстраняване 6.3. Критерии за подбор 6.3.1. Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност. Доказване. 6.3.2. Технически и професионални способности. Доказване

VІІ. Изисквания към офертите. Образец на офертата и указания за подготовката и подаването на офертите 7.1. Указания за подготовка на офертата, съдържание на офертата 7.2. Подаване и приемане на оферти

VІІІ. Разглеждане и оценка на офертите, класиране на участниците 8.1. Място, дата и час на отваряне на офертите. Работа на комисията по разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците 8.2. Отстраняване от участие в процедурата 8.3. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 8.4. Сключване на договор

ІХ. Прекратяване на процедурата. Обжалване. Изчисляване на срокове 9.1.Основания за прекратяване на процедурата 9.2. Обжалване 9.3. Изчисляване на срокове

Х. Проект на договор

Приложение №1 – Техническа спецификация

- Приложение №2 – Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател

ЧАСТ ІІ Образци на документи:

Образец №1 Опис на представените документи

- Образец №2.1 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №2.2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП, липса на основанията за отстраняване и съотвествие с критериите за подбор

Образец №3 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Образец №4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец №5 – Декларация за срока на валидност на офертата

Образец №6 – Декларация относно ползването на подизпълнител

Образец №7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец №8 – Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 и ал. 9 от ЗОП

Образец №9 – Списък на изпълнените през последните 3 години дейности, по предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката

Образец №10 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя

Образец №11 – Декларация за конфиденциалност

Образец №12 – Ценово предложение

Образец №13 – Образец на банкова гаранция за изпълнение

Образец №14 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Образец №15 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Образец №16 – Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Образец №17 – Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Използвани съкращения:

ЗОП – Закон за обществените поръчки

ППЗОП – Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

ГПК – Граждански процесуален кодекс

ДОПК – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ВАС – Върховен административен съд

АОП – Агенция по обществени поръчки

КЗК – Комисия за защита на конкуренцията

ДКЦ – Диагностично-консултативен център

НАП – Национална агенция за приходите

ДДС – Данък върху добавената стойност

БДС – Български държавен стандарт

РОП – Регистър на обществените поръчки

ЕС – Европейски съюз

ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата

ЗМИ – Закон за медицинските изделия

ЗМИП – Закон за мерките срещу изпирането на пари

ЗПКОНПИ – Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Лице и телефони за контакт:

д-р Костадин Партенов – Управител

телефон за връзка: 056 875858

- факс: 056 875888

e-mail: dkcsgp@gmail.com

ЧАСТ І

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /по образец/.

ІІ. Въведение.

2.1. Предмет на обществената поръчка. Кратко описание, обект, прогнозна стойност, източник на финансиране, вид на процедурата, място на изпълнение, срок, условия и начин на плащане

- Предметът на обществената поръчка е „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“.

Кратко описание на предмета на обществената поръчка:

Поръчката е за доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика за нуждите на Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД /ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД/.

Доставката е еднократна, на 1 /един/ брой медицинско изделие /което в документацията на поръчката ще бъде наричано още медицинско оборудване, медицинска апаратура/, представляващо стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика.

В предмета, в обхвата на поръчката, се включват всички дейности по доставката и свързани с доставката и въвеждането в експлотация на медицинското изделие, в т.ч. транспорт, товаро-разтоварни дейности, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ и обучение на посочен от възложителя персонал за работа с медицинската апаратура, както и гаранционно обслужване и поддържане на същата в рамките на гаранционния срок.

Гаранционният срок на апаратурата се посочва от участника в техническото предложение, като не може да бъде по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в действие на апаратурата, което се удостоверява с двустранно подписан протокол /приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала/.

В рамките на гаранционния срок, изпълнителят ще извършва безплатно гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура, за което  възложителят не дължи заплащане за труд, материали, резервни части, транспорт, както и каквито и да било други разходи.

Гаранционното обслужване и поддържане на медицинската апаратура включва и провеждането на тестове, извършване на профилактика и инструктажи на персонала, оказване на техническа помощ и консултации, до изтичане на срока за гаранционното обслужване и поддържане, както и отстраняването на повреди, неизправности, дефекти, функционални откази и други проблеми в работата на медицинската апаратура, подмяната на части и консумативи. В срока за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското изделие,  изпълнителят се задължава не само да отстранява повреди, но и да извършва необходимата диагностика, профилактика, контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя, така че в срока за гаранционно обслужване и поддържане да поддържа доставената медицинска апаратура с качество, което отговаря на техническите стандарти на производителя. В срока за гаранционно обслужване и поддържане всички посочени дейности се извършват изцяло за сметка на изпълнителя, без да се дължи за тях каквото и да било заплащане от страна на възложителя.

Гаранционното обслужване и поддържане се извършва на адреса, където се намира медицинската апаратура, а при нужда – в сервизна база, посочена от изпълнителя, като транспортните разходи при и по повод гаранционното обслужване от седалището на възложителя до сервизната база и обратно, когато това е необходимо във връзка с извършване на дейностите от предмета на поръчката, са изцяло за сметка на изпълнителя, транспортът се организира и е отговорност на изпълнителя, без да се дължи заплащане за транспорт от страна на възложителя.

Времето за реакция на изпълнителя при възникване на проблем с медицинското оборудване е до 24 /двадесет и четири/ часа от уведомяването му за наличието на проблем. Изпълнителят се задължава в този срок да предприеме всички необходими действия по отстраняване на проблема, извършване на ремонта, подмяна на съответните части.

Начин за уведомяване за проблем – писмено уведомление, изпратено от възложителя на посочен от изпълнителя електронен адрес /e-mail/.

Всички дейности, действия и операции необходими за изпълнението на предмета на поръчката се организират и извършват, включително и транспортни дейности, от и за сметка изпълнителя.

Обществената поръчка не включва обособени позиции.

Подробна информация и описание – съгласно техническата  спецификация, част от документацията за поръчката.

Обект на поръчката: доставки /чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП/.

Прогнозна стойност без ДДС:  34 000,00 лв. /Тридесет и четири хиляди лева/ /BGN/ без ДДС.

Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка е до 34 000,00 лв. /Тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС. Възложителят няма да заплати за поръчката над посочената сума.

Участник, чието ценово предложение надвишава посочената прогнозна стойност, ще бъде отстранен от процедурата.

Източник на финансиране – средствата са от бюджета на възложителя.

Възложител

Възложител на обществената поръчка е Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД /ДКЦ „Свеити Георги Победоносец“ ЕООД/.

Вид на процедурата – поръчката се възлага чрез провеждане на процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – прилага се реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Определянето на приложимия ред е съобразно вида на възложителя – публичен възложител, обекта на процедурата – услуги по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и прогнозната стойност – под 70 000 лв. без ДДС, която е в рамките на стойностните прагове по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

„Събирането на оферти с обява” не е процедура, която е включена в изчерпателното изброяване на видовете процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП.

Редът за възлагане на поръчка чрез посочения способ – събиране на оферти с обява, е уреден в Глава двадесет и шеста, Част пета от ЗОП.

В този смисъл, независимо че в документацията на поръчката се говори за процедура по възлагане на обществена поръчка, настоящата процедура – събирането на оферти с обява, не представлява същинска процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.

Място за изпълнение на поръчката: Сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, находяща се в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1.

- Срок за изпълнение на поръчката:

- Доставката на медицинската апаратура следва да бъде извършена в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. В рамките на този срок следва да бъдат извършени и дейностите по доставка, монтаж, инсталирането, пускането в действие на медицинската апаратура и обучението на персонала за работа със същата.

- Гаранционното обслужване и поддържане на доставената медицинска апаратура следва да се осъществява в рамките на посочения в техническото предложение на изпълнителя гаранционен срок /който не може да е по-кратък от 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура.

Условия и начин на плащане: съгласно проекта на договор.

- Срок за плащане: Плащането ще бъде извършено по следния начин:

- - Сума, равняваща се на 50% /петдесет процента/ от цената на договора, ще бъде заплатена в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура /което се удостоверява с двустранно подписан протокол /приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала/;

- - останалата част от цената до пълния й размер, ще бъде заплатена в рамките на 6-месечен срок след извършване на първото плащане, на шест равни вноски, всяка една от които платима до 30-то число на съответния календарен месец.

2.2. Обмен на информация.

Обменът на информация между възложителя и участниците във връзка с обществената поръчка се осъществява чрез комбинация от способи и средства: електронни средства, пощенска или друга подходяща куриерска служба, факс, както следва:

Възлагането на поръчката се открива с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, публикувана в профила на купувача.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване в профила на купувача на обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, за събирането на оферти.

Документацията от датата на публикуване на обявата в профила на купувача ще бъде качена /публикувана/ в профила на купувача на възложителя, който представлява обособена част от електронната страница на възложителя – в обособената за поръчката електронна преписка.

Заедно с публикуване на обявата на профила на купувача, кратка информация за поръчката по образец е публикувана в портала на обществените поръчки на интернет страницата на АОП.

В обявата в профила на купувача и в информацията в АОП за поръчката е посочен интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.

Видовете документи, редът, мястото и сроковете за публикуването им са съгласно ЗОП и ППОЗП.

С публикуването на съответните документи в профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в закона.

Разяснения по обявата, информацията и документацията за обществената поръчка, по условията на обществената поръчка, ако такива са поискани писмено, се предоставят в съответните срокове чрез публикуване на профила на купувача.

Подаването на офертите се извършва на хартиен носител, тъй като използването само, единствено и изцяло на електронни средства за комуникация, включително за подаване на оферти, би изисквало специално офис оборудване, с което възложителят не разполага. Избраният начин трябва да позволява удостоверяване датата на получаване на съответния документ.

Офертите, оформени и окомплектовани в съответствие с изискванията на документацията за поръчката се приемат в определения срок за получаване на оферти в администрацията на ДКЦ Св. Георги Победоносец ЕООД, съгласно условията на документацията.

Следва да се има предвид, че тъй като офертите трябва да бъдат подавани на хартиен носител, участниците трябва да предвидят, че е необходимо време за физическата доставка на документите до възложителя. Това се отнася и за случаите, когато от комисията се изискват допълнителни документи или писмени обосновки или др. документи и информация от участниците.

Документите трябва да бъдат при възложителя най-късно в последния ден на съответния срок, до момента на приключване работното време на възложителя.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в документацията на процедурата, се прилагат ЗОП и ППЗОП.

Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

ІІІ. Техническа спецификация.

Техническата спецификация на поръчката е приложение към документацията на поръчката, неразделна част от същата – Приложение № 1.

С техническата спецификация са определени минималните изисквания относно медицинското изделие /медицинската апаратура/, предмет на поръчката. Участниците могат да предлагат медицинско изделие с по-добри технически параметри.

ІV.  Критерий за възлагане.

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/цена, въз основа на цената и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Оценяват се и се класират офертите на допуснатите участници /тези, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор и за които не са налице основания за отстраняване/, чиито оферти, в т.ч. технически предложения /предложения за изпълнение на поръчката/ и ценови предложения отговарят на /са в съответствие с/ поставените от възложителя условия и изисквания, включително и тези за представяне, форма, начин и срок.

Оценяването и класирането се извършва по предварително обявените показатели и методика за оценка.

Методиката за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател е приложение към документацията на поръчката, неразделна част от същата– Приложение № 2.

Класирането на офертите ще се извършва от назначената от възложителя комисия за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, в низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя „Технически предимства на предлаганата ехографска система” и се избира офертата с по-висока обща оценка  по този показател.

*Забележка: Като доказателство за всички предложени параметри по Показател 2 –  Технически предимства – по посочените четири отделни подпоказателя, участниците следва да представят оригинални, издадени от производителя, Брошура, Каталог и/или Продуктова спецификация (Data Sheet), придружени с превод на български език, откъдето да е видно наличието на всяко едно от предимствата по Показател 2 - Технически предимства. Само при доказано наличие на съответното предимство, предложението на съответния участник ще получава съответния брой точки, съобразно предварително обявената от възложителя методика за оценка. При недоказано предимство, предложението се оценява по съответния подпоказател с 0 точки.

V. Гаранция за изпълнение.

На основание чл. 111 от ЗОП, в процедурата се изисква гаранция за изпълнение. Гаранцията се изисква от определения изпълнител и служи за обезпечаване изпълнението на договора.

Размер на гаранцията за изпълнение на поръчката – 5% /пет процента/ от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка /изчислена като 5% от цената за изпълнение на поръчката, съобразно ценовото предложение на определения изпълнител, в лева, без включен ДДС/.

Тъй като предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по договора за обществената поръчка. Тази част /предназначената за обезпечаване на гаранционното поддържане/ е в размер на 500,00 лв. /Петстотин лева/.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията по чл. 111, ал. 5, т. 1 или 2 от ЗОП – под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави гаранцията под формата на парична сума, последната следва да бъде внесена в брой в касата на ДКЦ Св. Георги Победоносец ЕООД, в административната сграда находяща се в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” №1, или съответно преведена по банкова сметка на Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, както следва: IBAN: BG 46 RZBB 9155 1006 967690, ВIС RZBBBGSF, при Банка Райфайзенбанк България ЕАД – клон Бургас, като в платежния документ изрично се посочва предмета на поръчката.

В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна, неотменима и непрехвърлима банкова гаранция, в полза на възложителя, за безусловно плащане по писмено искане, направено от страна на възложителя /без да е необходимо възложителят да представя други документи и доказателства, да се предвижда заплащане на гаранцията в полза на възложителя при първо поискване от негова страна /от страна на възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по договора за обществената поръчка/, независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения/, с възможност за усвояване наведнъж, изцяло или на части, със срок на валидност на гаранцията за изпълнение най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на действие на договора, като в банковата гаранция изрично се посочват предмета на поръчката и възложителят, в чиято полза се предоставя банковата гаранция, частта от гаранцията, предназначена за обезпечение на гараницонното поддържане. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с гаранцията, нейното обслужване, обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.

Банковите гаранции се представят в оригинал.

В случай, че избраната форма на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, същата се изготвя съгласно приложения в документацията за поръчката образец.

В случай че обслужващата банка на участника има собствен задължителен образец, по който се издават банкови гаранции за изпълнение, то възложителят ще приеме такава гаранция, ако съдържа посочените по-горе условия.

Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на изпълнителя и последният трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то същата трябва да е валидна най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на действие на договора, в нея изрично да са посочени предмета на поръчката и възложителят на обществената поръчка, за обезпечаване изпълнението на която е сключена застраховката и в чиято полза се предоставя гаранцията за изпълнение, под формата на застраховка, частта от гаранцията, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката трябва да покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнение на договора за обществената поръчка, в размер минимум определения размер на гаранцията за изпълнение. Предвиденото по застраховката застрахователно обезщетение трябва да е в размер покриващ определения размер на гаранцията за изпълнение в процедурата, както и в т.ч. частта от гаранцията, предназначена за обезпечение на гаранционното поддържане. Застраховката трябва да предвижда, че безусловно и неотменимо гарантира на възложителя извършването на безусловно плащане негова полза по негово писмено искане /без да е необходимо да представя други документи и доказателства/, наведнъж, изцяло или на части в срока на валидност на застраховката, на сума общо в размер равняващ се на определения размер на гаранцията за изпълнение в настоящата процедура.

Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Не се сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване, съответно усвояване, на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

VІ. Изисквания към участниците.

6.1. Общи изисквания.

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява съответните услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените в обявата за събиране на оферти, информацията за поръчката и документацията на поръчката, изисквания и условия, както и на императивните изисквания на закона, в т.ч. на ЗОП и ППЗОП.

Съгласно чл. 36 от ППЗОП, клон на чуждестранно лице също може да бъде самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Възложителят не поставя изискване за създаването на юридическо лице когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и тъй като възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързани с тях лица, нито пряко, нито косвено, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Участниците трябва да съобразяват своите оферти с обявата и с документацията за обществената поръчка, с приложените в същата образци, с изискванията, условията и указанията, съдържащи се в посочените документи, включително и в частта „забележки” на съответните образци, както и със закона, с приложимото право, в т.ч. ЗОП и ППЗОП, които трябва да се спазват стриктно. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания.

В случай, че участник представи оферта, предложение, които не съответстват на тези изисквания, условия, образци, които не съответстват на действащото законодателство, същият ще бъде отстранен от  участие в процедурата.

Участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите, които възнамеряват да ползват, ако предвиждат да ползват такива при изпълнението на поръчката. Участниците посочват и дела от поръчката, който ще възложат на съответния подизпълнител, ако възнамеряват да използват подизпълнител/и. Участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. При ползване на подизпълнители се съобразяват разпоредбите на чл.66 от  ЗОП.

6.2. Лично състояние на участниците.

6.2.1. Основания за задължително отстраняване.

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

„Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.”

Съгласно чл. 192 от ЗОП, възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника.

Относно определянето на лицата, които представляват участника, респективно на лицето, което може самостоятелно да представлява участника, се съобразява разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП и документите по регистрацията на конкретния правен субект.

„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

(3) Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.”

Посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се отнасят /трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП/ и за подизпълнителите, както и за третите лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители/. По отношение на подизпълнителите и третите лица също се съобразява чл. 40 от ППЗОП.

6.2.2. Доказване липсата на основания за отстраняване.

Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива.

Предвид особеностите относно това кои лица подписват декларацията за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и кои – по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, в документацията за поръчката, за деклариране на липсата на основанията за отстраняване от процедурата – липсата на съответните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се съдържат два броя образци /образец №2.1 и образец №2.2/, които участниците задължително представят. Тези декларации се представят и от всяко от включените в обединението-участник лица, от всеки подизпълнител, всяко трето лице, чийто капацитет ще бъда ползван. За всички тези лица трябва да не са налице посочените основания за отстраняване от процедурата, във връзка с което при подаване на офертата се представят декларациите по приложените в документацията за поръчката образец №2.1 и образец №2.2. Тези декларации се представят от участника, както и се представят поотделно за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението /когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и не е юридическо лице/, както се представят и поотделно за всеки подизпълнител, за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители/.

Когато за участник е налице някое от посочените основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. В случая се съобразява разпоредбата на чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, участниците са длъжни да уведомяват писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП, т.е. при настъпване на някое от посочените основания за отстраняване или при наличие на свързаност. Посочените обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са основания за отстраняване на участника от процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

Съгласно § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Прилагане на основанията за отстраняване

Съгласно чл. 57 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, включително и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

За доказване липсата на основания за отстраняване са съобразява разпоредбата на чл. 58 от ЗОП.

Участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната си форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Тази информация се предоставя чрез декларация /свободен текст/ с информация относно правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, ведно със списък на всички задължени лица,  подписани от лицата, представляващи съответно участника, всяко от лицата, участващи в обединението при участник-обединение, което не е юридическо лице, подизпълнителя, третото лице.

Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързани с тях лица, нито пряко, нито косвено, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В тази връзка участниците представят декларация по образец. Такава се представя от всяко от лицата, включени в обединението, от всеки подизпълнител или трето лице, когато се ползва капацитета на такива лица. Такава декларация се представя и от участника, определен за изпълнител при сключване на договора.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, възложителят изисква представянето на копие от документа за създаването на обединението, от който е видно правното основание за създаване му, представляващият обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Възложителят поставя условия за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и за уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението.

Участниците следва да декларират липса на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – с декларация по образец, приложен в документацията. Такава се представя от всяко от лицата, включени в обединението, от всеки подизпълнител или трето лице, когато се ползва капацитета на такива лица.

Участниците следва да декларират и съответните обстоятелства по приложените в документация образци на декларации по ЗМИП.

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Избраният изпълнител представя и Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП /относно произхода на средствата, във връзка с предоставяне на гаранцията за изпълнение/.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и тъй като възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

6.3. Критерии за подбор.

В настоящата процедура възложителят определя критерии за подбор, които се отнасят до годността /правоспособността/ за упражняване на определена професионална дейности и до техническите и професионални способности.

6.3.1. Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност. Доказване.

6.3.1.1. Участникът трябва да има право да извършва търговия на едро с  медицински изделия, т.е. трябва в негова полза да има издадено: Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава – държава членка на Европейски съюз или друга държава–страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изискването за представяне на разрешение/документ по чл. 77 от ЗМИ не важи за производителите на съответните медицински изделия, установени на територията на Република България, които могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без документа по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ.

6.3.1.2. За доказване съответствие с поставените изсквания, се представя: Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава–държава членка на Европейски съюз или друга държава–страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изискването за представяне на разрешение/документ по чл.77 от ЗМИ не важи за производителите на съответните медицински изделия, установени на територията на Република България, които могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без документа по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ.

С разрешението трябва да разполага участникът, разрешението да е издадено в негова полза. Участникът /а не трето лице/ трябва да притежава правата за търговия с медицински изделия. Разрешението трябва да издадено на това лице и да се притежава от това лице, което ще извършва съответната дейност. Тези изисквания не могат да се изпълняват, респективно тези права не могат да се доказват, с възможностите на трети лица – чрез използване ресурсите на трети лица, защото за да се ползват такива, те трябва да бъдат прехвърлими, а в конкретния случай се касае за непрехвърлими права.

6.3.2. Технически и професионални способности. Доказване.

6.3.2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандари за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват: доставка и сервизно/гаранционно обслужване на медицинска апаратура/медицинско оборудване/медицински изделия и обучение за работа с такава/такова/такива.

6.3.2.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

*За „дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставки на медицински изделия/медицинска апаратура/медицинско оборудване за образна диагностика и услуги по гаранционно обслужване и поддържане на същите.

*За „дейности с обем, сходен с обема на поръчката”, възложителят ще приема доставки на медицински изделия/медицинска апаратура/медицинско оборудване за образна диагностика и услуги по гаранционно обслужване и поддържане на същите за над 34 000 лв. без ДДС.

6.3.3.3. Минимални изисквания за персонал за изпълнение на поръчката /брой, образование и квалификация/ – Участникът трябва да разполага с минимум двама специалисти с висше образование – инженери, които да са преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска аппаратура за образна диагностика при производителя, удостоверено със съответния сертификат.

6.3.2.3. За доказване съответствието с изискванията за технически и професионални способности, участниците трябва да представят:

6.3.2.3.1. Валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандари за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват: доставка и сервизно/гаранционно обслужване на медицинска апаратура/медицинско оборудване/медицински изделия и обучение за работа с такава/такова/такива;

6.3.2.3.2.  Списък на изпълнените от тях през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Списъкът се представя по приложения в документацията за поръчката образец, в оригинал.

6.3.2.3.3.  За доказване изпълнението на дейностите, посочени в списъка, трябва да бъдат представени доказателства – могат да бъдат посочвани публични регистри, в които е публикувана информация относно изпълнението на дейностите, посочени в списъка, както и могат да бъдат представяни и други доказателства /напр. удостоверения и/или писма за добро изпълнение, референции, издадени от съответните получатели на посочените в списъка доставки и услуги/, които да удостоверяват изпълнени дейности и да съдържат следната информация: предмет на дейностите, стойности/обем, дати, получатели, да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; могат също така да бъдат представяни копия на документи, удостоверяващи изпълнението на дейностите, техния вид и обем.

Списъкът по т.6.3.2.3.2.  се представя заедно с доказателствата по т.6.3.2.3.3. От списъка и от всеки от останалите документи следва да е видно изпълнението на посочените дейности, стойностите/обема, дататите, получателите, да е видно, че участникът е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Придобитият опит в изпълнението на доставки, в изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, също е непрехвърлим и затова за доказване съответствето с тези изисквания на възложителя, не могат да се ползват трети лица и да има позоваване на капацитета на трети лица.

- 6.3.2.3.4.  За доказване съответствието с посочените в т.6.3.3.3. изисквания се представят:

6.3.2.3.4.1. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката.

6.3.2.3.4.2. Доказателства за образованието и квалификацията на лицата;

6.3.2.3.4.3. Сертификати за преминато при производителя обучение.

От документите по т.6.3.2.3.4. трябва да е видно изпълнението на изискванията по т.6.3.3.3.

- За изпълнението на изискванията за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност и за технически и професионално способности и доказване на съответствието с изискванията на възложителя, с критериите за подбор, участниците следва да съобразяват изискванията и образците, съдържащи се в документацията за поръчката.

Неизпълнението на което и да е от посочените в документацията или закона изисквания и условия относно критериите за подбор, е основание за отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VІІ. Изисквания към офертите. Образец на офертата и указания за подготовката и подаването на офертите.

7.1. Указания за подготовка на офертата, съдържание на офертата.

Участниците подават оферти.

Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

Техническото предложение включва:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното /ако има такова/ трябва да е оригинал или нотариално заверено копие. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложения в документацията образец;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по приложения в документацията образец;

- декларация за срока на валидност на офертата – по приложения в документацията образец;

- друга информация и/или документи, изискани от възложителя, посочени в решението, обявлението, документацията за поръчката;

- по преценка на участника може да бъде представена декларация за конфиденциалност – по приложения в документацията образец.

Техническото предложение се представя в оригинал, подписано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Ценовото предложение се представя по приложения в документацията за участие образец. Ценовото предложение се представя в оригинал, подписано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Към офертата си участниците представят и информацията относно личното състояние и критериите за подбор и документите за доказване на личното състояние и критериите за подбор.

Трябва да се представят най-малко следните документи:

- Декларация /свободен текст/ по чл. 54, ал. 2 от ЗОП с информация относно правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, ведно със списък на всички задължени лица, подписани от лицата, представляващи съответно участника, всяко от лицата, участващи в обединението при участник-обединение, което не е юридическо лице, подизпълнителя, третото лице;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по  приложения в документацията за поръчката образец – за участника, за всеки от членовете на обединението, за всеки подизпълнител, за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ползвани;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП, липса на основанията за отстраняване и съотвествие с критериите за подбор – по приложения в документацията за поръчката образец – за участника, за всеки от членовете на обединението, за всеки подизпълнител, за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ползвани;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по образеца, приложен в документацията – също важи за участника, за всеки от членовете на обединението, за всеки подизпълнител, за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ползвани. Тази декларация не може да бъде подписана от пълномощник;

- Декларация относно ползването на подизпълнители – по приложения в документацията за участие образец. Тази декларация не може да бъде подписана от пълномощник;

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ – по приложения в документацията за участие образец. Тази декларация не може да бъде подписана от пълномощник;

- документи във връзка с подизпълнителите /ако има такива/ и третите лица, чиито ресурси ще бъдат ползвани /ако има такива/ и доказателства за това, че тези ресурси ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката; документи във връзка с предприетите мерки за доказване на надеждност /ако има такива/;

- когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – копие от документа, от който е видно правното основание за създаването му, представляващият обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, водещ партньор и солидарна отговорност на членовете на обединението по отношение на конкретната поръчка;

- Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 и ал. 9 от ЗОП – по приложен в документацията образец;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – по приложен в документацията образец – за участника, за всеки от членовете на обединението, за всеки подизпълнител, за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ползвани;

- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП – по приложените в документацията образци;

- Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата;

- Валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандари за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват: доставка и сервизно/гаранционно обслужване на медицинска апаратура/медицинско оборудване/медицински изделия и обучение за работа с такава/такова/такива;

- Списък на изпълнените през последните 3 години дейности по приложения в документацията образец, ведно с приложения /доказателства за извършените дейности/;

- Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, ведно с доказателства за образованието и квалификацията на лицата /копия от дипломи и др./ и сертификати за преминато при производителя обучение;

- Офертата задължително трябва да съдържа опис на приложените в същата документи – по образец.

- Офертата трябва да съдържа всички задължителни образци, приложении в документацията, надлежно попълнени и подписани.

Представят се приложимите документи по чл. 39, ал. 2, т. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Посочените дотук документи и информация са примерен списък на документите и информацията, които трябва да се съдържат в офертата.

Всички документи се поставят в една непрозрачна опаковка, която включва документите за доказване на личното състояние и критериите за подбор, техническото предложение и ценовото предложение на участника, изготвено по приложения в документацията образец.

В конкретната процедура, тъй като се касае за прилагане на ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява, ценовото предложение се поставя в общата запечатана непрозрачна опаковка, тъй като при този ред на провеждане на процедурата, ценовите предложения на участниците ще бъдат оповестени в първото публично заседание на комисията при отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване.

Върху непрозрачната опаковка се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението /за участник-обединение/;

- адрес за кореспонденция;

- телефон, по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Офертите се изготвят на български език.

Ако има документи на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

До изтичането на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Офертата трябва да включва целият предмет, обхват, пълния обем на обществената поръчка.

Не се допуска представянето на варианти в офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

При изготвяне на офертата, участникът трябва съобразява изискванията и условията, посочени в обявата, с която е открита процедурата за възлагане на обществената поръчка, информацията за обществената поръчка, документацията за поръчката, ведно с приложенията към същата, в т.ч. и приложените в същата образци, изискванията, условията и указанията, съдържащи се в посочените документи, както и закона, в т.ч. ЗОП и ППЗОП, които трябва да се спазват стриктно. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, изисквания.

Офертата трябва да съдържа всички приложени в документацията за участие образци, надлежно попълнени и подписани, представени в оригинал, съобразно указанията, дадени в документацията. Следва да се съобразяват и посочените изисквания, дадените указания в съответните образци, в т.ч. в раздела „забележки“ в същите.

Всички копия на документи, следва да са заверени от участника и да съдържат текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците с изключение образеца на банкова гаранция за изпълнение на поръчката, който е примерен образец. Ако тези образци не са представени или не са съблюдавани, възложителят може да отстрани участника от процедура.

Участник, чиято оферта не отговаря на обявените условия и изисквания, се отстранява от процедурата.

Срокът на валидност на офертите – Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

7.2. Подаване и приемане на оферти.

Запечатаната непрозрачна опаковка, надлежно надписана /с посочни върху нея наименование на участника, вкл. участниците в обединението, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката/, в която е поставена офертата, следва да бъде представена на адреса на възложителя, където се намира административната сграда на възложителя, а именно: ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1 , в администрацията на възложителя, преди часа и датата, посочени в обявата като краен срок /дата и час/за получаване на оферти.

Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на посочения адрес на възложителя.

Офертата се подава на хартиен носител.

Следва да се има предвид, че тъй като офертите трябва да бъдат подавани на хартиен носител, участниците трябва да предвидят, че е необходимо време за физическата доставка на документите до възложителя. Това се отнася и за случаите, когато от комисията се изискват допълнителни документи или писмени обосновки или др. документи и информация от участниците.

Документите трябва да бъдат при възложителя най-късно в последния ден на съответния срок, до момента на приключване работното време на възложителя.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в указания в обявата за обществената поръчка срок – до изтичане крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявата за поръчката.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

За получените оферти за участие при възложителя за води регистър.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на оферти или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра за получените оферти. Няма да се приемат оферти от лица, които не са включени в списъка.

VІІІ. Разглеждане и оценка на офертите, класиране на участниците

8.1. Място, дата и час на отваряне на офертите. Работа на комисията по разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците.

Отварянето на офертите, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва от нарочно назначена от възложителя комисия – комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти, при спазване изискванията на чл. 97 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, което се провежда на обявените в обявата дата, час и място. При промяна на датата, часа или мястото на отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

С това приключва публичното заседание на комисията.

Комисията продължва своята работа в закрито заседание. Комисията пристъпва към разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

Комисията оценява и класира допуснатите оферти, съобразно предварително обявената методика за оценка.

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, комисията може по всяко време да извършва проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

При констатиране на необичайно благоприятни оферти се съблюдава разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.

Резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците се отразяват в протокол. Възложителят утвърждава протокола, след което в един и същ ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

8.2. Отстраняване от участие в процедурата.

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1  от ЗОП.

Посочените основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

Основанията за отстраняване трябва да не са налице както за участника, така и за всички лица, включени в обединението, за подизпълнителите, за третите лица, чиито ресурси ще бъдат ползвани.

Относно определянето на лицата, които представляват съответния субект, се съобразява чл. 40 от ППЗОП и документите по регистрацията.

Липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се декларира от лицата, които могат самостоятелно да представляват съответните субекти, съобразно приложените в документацията образци.

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Липсата на свързаност се декларира, съобразно приложения в документацията образец.

Наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, също е основание за отстраняване. Липсата на тези обстоятелства се декларира, съобразно приложения в документацията образец.

Други основания за отстраняване от участие

Съгласно чл. 107 от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Съгласно чл. 192, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.

8.3. Определяне на изпълнител на обществената поръчка.

За изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор;

- офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

8.4. Сключване на договор.

Договорът за обществената поръчка се сключва в сроковете и при условията предвидени в закона.

Съгласно чл. 194 от ЗОП, договорът за обществена поръчка се сключва с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал.2 от ЗОП;

2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В такъв случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Възложителят сключва писмен договор, който съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

На основание чл. 70 от ППЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и тъй като възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

Договор за обществена поръчка може да бъде изменен само на основанията, при условията и по реда, предвидени в закона /чл. 116 и чл. 194, ал. 3 от ЗОП/.

IХ. Прекратяване на процедурата. Обжалване. Изчисляване на срокове.

9.1. Основания за прекратяване на процедурата.

Съгласно чл. 193 от ЗОП, възложителят може да прекрати възлагането на обществената поръчка до сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което се посочват и мотивите за прекратяването.

9.2. Обжалване.

Решенията, действията и бездействията на възложителите при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява не подлежат на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от ЗОП.

Този ред е способ за възлагане на поръчки, но не представлява процедура по смисъла на закона – не е процедура, посочена в чл. 18, ал. 1 от ЗОП.

Правилата за обжалване по ЗОП са приложими спрямо посочените изрично и изчерпателно в чл. 18, ал. 1 от ЗОП процедури, но са неотносими към други способи за възлагане, в т.ч. са неотносими към възлагането на поръчки чрез събиране на оферти с обява.

9.3. Изчисляване на срокове.

Изчисляването на сроковете в настоящата процедура става съгласно чл. 28 от ППЗОП, както следва:

При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;

2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание чл. 100, ал. 11 ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Срокът, който се брои на месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.

Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.

Когато срок в тази документация или в обявата за поръчката е посочен в дни, се имат предвид календарни дни, дори и това да не е посочено изрично. За да се имат предвид работни дни, това трябва да е посочено изрично.

Ако трябва да се извърши действие или да се представи нещо на възложителя, срокът изтича в момента на приключване на работното време на възложителя, което е 16,00 часа, в последният ден на срока.

Х.  Проект на договор.

ДОГОВОР

за възлагане на обществената поръчка с предмет

„Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова

ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“

Днес, ............2019 г., в гр. Бургас, между:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” ЕООД, с ЕИК 102680489, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, представляван от д-р Костадин Илиев Партенов – Управител, наричан за краткост Възложител, от една страна

и

„…………..“ ......., с ЕИК …………., със седалище и адрес на управление: ……………………………………., представлявано от ……………………………………, наричан за краткост Изпълнител, от друга страна

на основание чл. 194, ал. 1, изречение пъво от Закона за обществените поръчки, въз основа на проведена процедура за събиране на оферти с обява,

се сключи настоящия договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Предмет.

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура, представляваща стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2 и № 3), неразделна част от настоящия договор, наричана в този договор за краткост още „апаратурата”/”медицинска апаратура”/”медицинско оборудване”/”медицинско изделие”, срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена, съгласно посочените в настоящия договор условия, цени и срокове.

(1.2) Освен доставката по алинея (1.1) на медицинската апаратура, предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- опаковане, транспорт, товаро-разтоварни дейности;

- доставка на медицинската апаратура, ведно с всички принадлежности, консумативи, документация и медицински софтуер до мястото на доставка – на посочено от възложителя място в сградата на Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, находяща се в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1;

- монтаж/инсталиране и въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на доставената медицинска апаратура;

- обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура;

- гаранционно обслужване и поддържане на доставената медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на ………….., считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) или алинея (5.1.4), в който да е удостоверена датата на пускане в действие на медицинската апаратура. Материалите, консумативите, дейностите и условията на гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя;

- профилактика и инструктажи на персонала на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинското оборудване до изтичане на срока за гаранционното му обслужване и поддържане.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Цена.

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на …….лева без ДДС, съответно …………  с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената, посочена в (2.1)  е максимална крайна цена за изпълнение на поръчката изцяло – в пълен обхват и обем, в т.ч. стойността на медицинското изделие, опаковка, транспорт, товаро-разтоварни дейности, доставка до посочено от възложителя място в сградата на ДКЦ «Свети Георги Победеносец» ЕООД, в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, монтаж, инсталиране, пускане в действие /въвеждане в експлоатация/ на медицинската апаратура, обучение на посочения от възложителя персонал за работа с медицинската апаратура, както и извършване на гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, всички изброени дейности от предмета на поръчката. Тази цена включва всички разходи /преки и непреки/, в т.ч. и за мита, такси, данъци, застраховки, транспорт и всякакви други разходи за транспорт, труд, опаковки и извършване на всички други дейности и операции от предмета на поръчката, за изпълнение на поръчката в срок, с необходимото качество и количество, както и печалбата на изпълнителя. Цената е крайната и максималната цена /обща стойност/, която възложителят ще заплати за изпълнение на договора, при условие, че изпълнението бъде прието от възложителя изцяло и без забележки. Цената не подлежи на увеличаване за срока на действие на договра. В тази цена са включени абсолютно всички плащания на възложителя по и във връзка с изпълнението на този договор. Дори и да се налага заплащането на други суми, такси, каквито и да било плащания от какъвто и да било характер и спрямо изпълнителя или други лица, включително административни органи те се заплащат от и изцяло за сметка на изпълнителя.

(2.3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за транспортиране и доставка на медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.4) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 3. Начин на плащане.

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя IBAN: BG…., BIC: ……, при  Банка:……

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Възложителят заплаща цената по (2.1), както следва:

(3.2.1) Възложителят заплаща сума, равняваща се на 50 % (петдесет процента) от цената по алинея (2.1) в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура /което се удостоверява с двустранно подписан протокол /приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала/, при условие че Изпълнителят е предоставил фактура, както и гаранция за изпълнение на Договора в размера и при условията на член 11 от настоящия Договор.

(3.2.2) Останалата част от цената до пълния й размер /останалите 50% от цената/, се заплаща от възложителя в рамките на 6-месечен /шестмесечен/ срок след извършване на първото плащане /след извършване на плащането по (3.2.1)/, на шест равни вноски, всяка една от които платима до 30-то /тридесето/ число на съответния календарен месец.

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4) Плащане по алинея (3.2) се извършва при условие, че са подписани/представени следните документи:

- Приемо-предавателен протокол за доставка на медицинската апаратурата с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация на български език, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на медицинската апаратура;

- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура;

- Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителяза работа с медицинската апаратура;

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.

(3.5) Възложителят не заплаща за стоки, които не отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настоящия договор, ведно с техническата спецификация.

ІІІ. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 4. Срокове и място на доставка.

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му.

(4.2)Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на по-късния измежду срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.3) Срокът за доставката, монтаж, въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура и обучение на посочения от възложителя персонал за работа с апаратурата е 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

(4.4) Срок за профилактика и периодични инструктажи на персонала – на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинската апаратура до изтичане на срока за гаранционно обслужване и поддържане.

(4.5) Гаранционният срок на медицинската апаратура е ………....., считано от датата на въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване и поддържане на доставената медицинска апаратура, в рамките ……………  , считано от датата на пускане в действие на медицинската апаратура.

(4.7) Мястото на доставка на медицинската апаратура е в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, в сградата на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, на посочено от възложителя място в сградата.

Чл. 5. Условия на доставка.

(5.1) Доставка.

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената медицинска апаратура и приемането й по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, от страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер или други идентифициращи апаратурата данни, предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 /седем/ календарни дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни несъответствия, като същото не може да надвишава 7 /седем/ дни.

(5.1.4) При констатиране на явни несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай, че несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на медицинската апаратура с повече от 7 /седем/ дни, Възложителят имат право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени от Възложителя суми, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити несъответствия”, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на медицинската апаратура. Приемането на доставката на медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по по алинея (5.1.2) няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 10 /десет/ дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6):

а/ Изпълнителят заменя доставената медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 3 /три/ дни

или

б/ цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти позволява нормалната експлоатация на медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(5.2) Монтаж.

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на пускане в действие на медицинската апаратура, удостоверено със съответния протокол.

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане в експлоатация /пускане в действие/ на медицинската апаратура страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да откаже да подпише протокола до окончателното въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

(5.3) Обучение на персонала.

(5.3.1) Възложителят посочва на Изпълнителя лицата, които следва да бъдат обучени за работа с медицинската апаратура, в срок до 7 /седем/ дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в срок до 30 /тридесет/  календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор. Изпълнителят е длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват между страните.

(5.3.3) За извършеното обучение страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима не повече от 3 /три/ пъти.

Чл. 6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

Чл. 7. Преминаване на собствеността и риска.

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. Права и задължения на Изпълнителя.

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор. Транспортът по доставката се осигурява от изпълнителя и е изцяло за негова сметка. Място на доставка – в сградата на възложителя, на ходяща се в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, в посочен от възложителя кабинет.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно обслужване на медицинската апаратура в рамките на …….. срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) Да изпълни настоящия договор качествено и в сроковете, посочени в същия, при спазване на всички технически норми и стандарти, изисквания и условия, относими към изпълнението на поръчката, при спазване изискванията на Закона за медицинските изделия и всички други приложими правни норми.

(8.7) Да достави стоките пакетирани опаковани в съответното количество и качество.

(8.8) Да предаде медицинската апаратура ведно с всички необходими документи, които следва да я придружават – гаранционни карти, инструкция за експлоатация/ръководство за обслужване на български език.

(8.9) Да достави медицинската апаратура, ведно със съответните декларации за съответствие – по чл. 14, ал. 2 от Закона за медицинските изделия, съставена от  производителя или негов упълномощен представител или валиден сертификат по чл. 76 от Закона за медицинските изделия, за съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от нотифициращ орган.

(8.10) Да достави медицинска апаратура и съответният медицински софтуер, с нанесена „СЕ“ маркировка, в съответстве с изискванията по чл. 8 и чл. 15 от Закона за медицинските изделия.

(8.11) Доставената медицинска апаратура да е в съответствие със съответните стандарти на Европейския съюз, в т.ч. с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия.

(8.12) Доставената медицинска апаратура, в т.ч. всички принадлежности и консумативи, следва да са в срок на годност, като срокът на годност на същите да изтича не по-рано от изтичане срока на гаранционното им обслужване и поддържане.

(8.13) Да извършва безплатно гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура за срок …….. /……./, считано от датата на пускането й в действие, удостоверено със съответния протокол, за което възложителят не дължи заплащане за труд, материали, резервни части, транспорт, както и каквито и да било други разходи.

В срока за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване, изпълнителят се задължава не само да отстранява повреди, но и да извършва необходимата диагностика, профилактика, контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя, така че в срока за гаранционно обслужване и поддържане да поддържа доставените стоки с качество, което отговаря на техническите стандарти на производителя. В срока за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване, всички посочени дейности се извършват изцяло за сметка на изпълнителя, без да се дължи за тях каквото и да било заплащане от страна на възложителя.

(8.14) Транспортът на оборудването или част от него от седалището на възложителя до сервизната база на изпълнителя и обратно, когато това е необходимо във връзка с извършване на дейностите от предмета на поръчката, е изцяло за сметка на изпълнителя, организиран се от него и е негова отговорност, без да се дължи заплащане за транспорт от страна на възложителя.

(8.15) Изпълнителят се задължава за срока на действие на настоящия договор, във връзка с извършване на дейностите, предмет на същия, да разполага с необходимия /като брой, образование и квалификация/ персонал за качествено и срочно изпълнение на договора, в т.ч. да разполага с най-малко двама специалисти – инженери, квалифицирани за извършване на монтаж, инсталация, тестове, сервиз и поддръжка на доставената медицинска апаратура за образна диагностика, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на медицинската апаратура при производителя.

(8.16) За срока на действие на договора, изпълнителят да поддържа документирана система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара, и за блокиране и изтегляне от пазара на медицинските изделия, показали несъответствие с изискванията за безопасност, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за медицинските изделия.

(8.17) Времето за реакция на изпълнителя при възникване на проблем с медицинската апаратура е до 24 /двадесет и четири/ часа от уведомяването му за наличието на проблем. Изпълнителят се задължава в този срок да предприеме всички необходими действия по отстраняване на проблема, извършване на ремонта, подмяна на съответните части и консумативи. При невъзможност да бъде спазен този срок, изпълнителят изцяло за своя сметка, доставя на възложителя заместващо идентично оборудване, като в този случай гаранционният срок се удължава с толкова, колкото е просрочието при отстраняването на проблема.

Начин за уведомяване за проблем – писмено уведомление, изпратено от възложителя на посочения от изпълнителя електронен адрес: e-mail: …………..

(8.18) Изпълнителят се задължава да замени изцяло за своя сметка, върнатата му от възложителя некачествена стока с друга – с нужното качество. Срокът за замяната е 24 /двадесет и четири/ часа, считано от датата на връщане от възложителя на изпълнителя на некачествената стока.

(8.19) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.20) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 /три/ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя.

(8.22) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира медицинската апаратура.

(8.23) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график и съгласно договорените условия.

(8.24) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

(8.25) Изпълнителят е длъжен, при поискване от страна на възложителя, да му предоставя пълна и изчерпателна информация и документация във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и относно предмета на поръчката, не по-късно от 3 /три/ дни от датата на поискването.

(8.26) Изпълнителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма информацията предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 9. Права и задължения на Възложителя.

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 7 /седем/ дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора. При поискване, да получава пълна и изчерпателна информация и документация във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и относно предмета на поръчката, не по-късно от 3 /три/ дни от датата на поискването.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Когато изпълнението не съответства на заявеното – по вид, качество, количество/обем и срок:

- Да върне съответната стока, която е некачествена и да иска замяната й с друга с необходимото качество. За замяна на некачествена стока с друга – с нужното качество, възложителят не дължи заплащане на изпълнителя. Замяната се извършва от изпълнителя и изцяло за негова сметка.

- Да откаже получаването и приемането на съответната стока, която не е била доставена в срок, без да дължи заплащане за същата, както и без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки.

- Да не приеме изпълнение или която и да е негова част, ако то не съответства по качество и обем на изискванията му.

- Упражняването на посочените в предходните точки на алиния (9.9), включително права и предприемането на посочените действия или на част /някое/някои – заедно, поотделно/ от тях, както и в каква последователност, е предоставено на преценката на възложителя и изцяло зависи единствено от него.

(9.10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.11) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 10. (10.1) Гаранционна отговорност.

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички несъответствия на медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 24 /двадесет и четири/ часа или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 24 /двадесет и четири/ часа, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на медицинската апаратурата, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване.

(10.2.1) Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на медицинската апаратура в срок ………….. Изпълнителят се задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на медицинската апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 24 /двадесет и четири/ часа от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от оторизирани представители на Изпълнителя.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите.

(11.1) Видове и размер на гаранциите.

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в  размер на 5% (пет процента) от стойността на Договора по алинея (2.1) или сумата от ………лева. Част от тази сума, която част е в размер на 500 лв. /петстотин лева/ е предназначена и ще служи за обезпечаване на гаранционното обслужване и поддържане по договора.

(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(11.2) Форма на гаранциите.

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

а/ парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

б/ банкова гаранция;

в/ застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл 12. Изисквания по отношение на гаранциите.

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя Диагностично-консултативен център Св. Георги Победоносец ЕООД, както следва: IBAN: BG 46 RZBB 9155 1006 967690, ВIС RZBBBGSF, при Банка Райфайзенбанк България ЕАД – клон Бургас, като в платежния документ изрично се посочва предмета на поръчката. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 /тридесет/ дни.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване от Възложителя, банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 /тридесет/ дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 13. Задържане и освобождаване на гаранциите.

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване – освобождаване на гаранцията в частта извън частта, която е предназначена и ще служи за обезпечаване на гаранционното обслужване и поддържане по договора, в срок от 30 /тридесет/ дни, след:

- приемане на доставката на медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея (5.1.4) без забележки и

-  след монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура и

- след успешно завършване на обучението на персонала на Възложителя и

- след подписване съответните протоколи за удостоверяване на горните обстоятелства и

- при липса на възражение и при условие, че сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(13.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 /тридесет/ дни, след изтичане на гаранционния срок на медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор или на срока на гаранционното обсулжване алинея (4.6) – след изтичане на по-дългия от двата срока, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1) и алинея (13.1.2).

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към задържане /усвояване/ на гаранциите.

(13.6.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 7 /седем/ дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. (14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 1% /един процент/ от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 20%  /двадесет процента/ от цената.

(14.2) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3% /три процента/ от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.3) За други нарушения и/или неизпълнение в количествено или качествено отношение на настоящия договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка, в размер на 5% /пет процента/ от сумата по алинея (2.1), за всяко едно нарушение поотделно.

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 3% /три процента/ от сумата по алинея (2.1), за всяко едно неизпълнение поотделно.

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 30% /тридесет процента/ от от сумата по алинея (2.1)

(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка IBAN: BG 46 RZBB 9155 1006 967690, ВIС RZBBBGSF, при Банка Райфайзенбанк България ЕАД – клон Бургас. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 /три/ дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(14.8.) Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на възложителя и трети лица, в резултат на свои или на служителите си виновни действия или бездействия.

(14.9.) Независимо от посочените неустойки, възложителят има правото да претендира изпълнителят да му заплати всички причинени вреди и пропуснати ползи, над размера на неустойката до пълния им размер.

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите.

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 16. Договори с подизпълнители.

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 17. Разплащане с подизпълнители.

(17.1) Когато частта от договора, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2), Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. с изтичане на уговорения срок;

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 10 /десет/ дни;

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

1. При системно (три и повече пъти)неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или

2. при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или

3. при забава продължила повече от 10 /десет/ дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

(18.3) Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл. 19. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 20. (20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 21. (21.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на Договора: ……....................................

(21.2) Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 23. (23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес: гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” №1 телефон: 056 875858, факс: 056 875888 e-mail: dkcsgp@gmail.com представител: д-р Костадин Партенов | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: телефон: еmail: представител: |
| --- | --- |

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Чл. 24. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл. 25. (25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от съда.

На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните са постигнали съгласие и посочват, че за имуществените спорове между тях, свързани с настоящия договор, компетентен е съдът по седалището на Възложителя.

Чл. 26. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 27. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Документ за предоставена гаранция за изпълнение……..........................................….

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра –  по един за всяка от страните.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………… | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………… |
| --- | --- |

ЧАСТ ІІ

- Образец № 1

ДО

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД

УЛ. „ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ“ № 1

ГР. БУРГАС

ОПИС НА представеНИТЕ ДОКУМЕНТИ

за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка

с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“

- от .....................................................................................................................................

- (наименование на участника)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област ...................................., община ................................., гр. .............................................,

- представлявано от .........................................................................................................

- (трите имена и длъжност)

| № | Наименование на документа | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническо предложение: | 1 |
| 1.1. | Документ за упълномощаване | ….. |
| 1.2. | Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по приложения в документацията образец № 10 | 1 |
| 1.3. | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по приложения в документацията образец № 4 | 1 |
| 1.4. | Декларация за срока на валидност на офертата – по приложения в документацията образец № 5 | 1 |
| 1.5. | Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, посочени в решението, обявлението, документацията за поръчката …………………….. | ….. |
| 1.6. | Декларация за конфиденциалност – по приложения в документацията образец № 11 | ….. |
| 2. | Ценово предложение – по приложения образец № 12 | 1 |
| 3. | Документи относно личното състояние и критериите за подбор: | …… |
| 3.1. | Декларация /свободен текст/ по чл. 54, ал. 2 от ЗОП с информация относно правно-организационната форма, под която се осъществява дейността, ведно със списък на всички задължени лица | 1 |
| 3.2. | - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец № 2.1 | …… |
| 3.3. | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, липса на основанията за отстраняване и съответствие с критерите за подбор – образец № 2.2 | ….. |
| 3.4. | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по образеца, приложен в документацията – образец № 3 | ….. |
| 3.5. | Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 и ал. 9 от ЗОП – по приложен в документацията образец № 8 | 1 |
| 3.6. | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – образец № 14 | ... |
| 3.7. | Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата | 1 |
| 3.8. | Валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандари за системи за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват: доставка и сервизно/гаранционно обслужване на медицинска апаратура/медицинско оборудване/медицински изделия и обучение за работа с такава/такова/такива | 1 |
| 3.9. | Списък на изпълнените през последните 3 години дейности по приложения в документацията образец № 9, ведно с приложения /доказателства за извършените дейности/ | 1 бр. списък; ….. бр. приложения; |
| 3.10. | Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, ведно с доказателства за образованието и квалификацията на лицата /копия от дипломи и др./ и сертификати за преминато при производителя обучение. | 1 |
| 3.10.1. | Доказателства за образованието и квалификацията на лицата /копия от дипломи и др./ и сертификати за преминато при производителя обучение. | …. |
| 3.10.2. | Сертификати за преминато при производителя обучение. | ….. |
| 3.11. | Декларация относно ползването на подизпълнители – по приложен в документацията образец № 6 | 1 |
| 3.12. | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ – по приложения в документацията за участие образец № 7 | ….. |
| 3.13. | Други документи – във връзка с подизпълнителите /ако има такива/ и третите лица, чиито ресурси ще бъдат ползвани /ако има такива/ и доказателства за това, че тези ресурси ще бъдат на разположение за изпълнение на поръчката; | ….. |
| 3.14. | Документи във връзка с предприетите мерки за доказване на надеждност /ако има такива/ | ….. |
| 3.15. | Документи относно обединението …………………………… | ….. |
| 3.16. | Декларации по ЗМИП | …... |
| 3.17. | Други документи и информация | …… |

- Дата: ...............			......................................................................:

(трите имена, подпис и печат)

Забележки:

1. Опис на представените документи е задължителен документ, представя се в оригинал, надлежно подписан и подпечатан, прилага се в запечатаната непрозрачна опаковка.

2. Всички посочени в описа документи, се прилагат в запечатаната непрозрачна опаковка.

3. Настоящият опис на документи е примерен. Описът, съответно опаковката могат да съдържат и др. документи и информация. Описът на участника трябва да включва всички необходими документи, всичко което е приложимо. Документите, посочени в описа с курсив се прилагат ако и доколкото е приложимо.

Образец № 2.1

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

- Долуподписаният/ата .....................................................................................................

- (трите имена)

- с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- (данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето – участник/член на обединението-участник/подизпълнител/трето лице)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

- с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

- на основание чл. 192, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в съответствие с изискванията на възложителя на обществената поръчка,

- ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

- 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по предходната т.1 от настоящата декларация, в друга държава членка или трета страна;

- 3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в тридневен срок от настъпването им.

- При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)

- Забележки:

1. Декларацията е задължителна, представя се в оригинал, подписва се от лицата, които представляват участника, съответно от всяко лице, включено в обединението, от подизпълнителя, от третото лице. Относно лицата, които представляват участника, се съобразява разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП и документите за регистрация на конкретния субект. Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

- 2. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и лицата, включени в обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Образец № 2.2

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП

- липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор

- Долуподписаният/ата .....................................................................................................

- (трите имена)

- с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- (данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето – участник/член на обединението-участник/подизпълнител/трето лице)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

- с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

- на основание чл. 192, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в съответствие с изискванията на възложителя на обществената поръчка,

- ДЕКЛАРИРАМ, че:

- 1. По отношение на представлявания от мен участник ................................................................................………………………………………

- (наименование на лицето и качество – участник/член на обединението-участник/подизпълнител/трето лице)

- липсват, не са налице, основанията за отстраняване от процедурата.

- 2. По отношение на представлявания от мен участник .................................................................................………………………………………

- (наименование на лицето и качество – участник/член на обединението-участник/подизпълнител/трето лице)

- е налице съответствие с критериите за подбор.

- 3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

- 4. По отношение на представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

- 5. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. По отношение на представлявания от мен участник не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в тридневен срок от настъпването им.

- При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)

- Забележки:

1. Декларацията е задължителна, представя се в оригинал, подписва се от лицата, които представляват участника, съответно от всяко лице, включено в обединението, от подизпълнителя, от третото лице. Относно лицата, които представляват участника, се съобразява разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП и документите за регистрация на конкретния субект. Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

- 2. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и лицата, включени в обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- Образец № 3

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

- (попълва се от участник/подизпълнител/трето лице, от определения изпълнител)

- Долуподписаният/ата,.....................................................................................................

- (собствено, бащино, фамилно име)

- с ЕГН ............................., притежаващ/а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- представляващ .......................................................................... (наименование на изпълнителя)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .........................., община ......................., гр. ..........................,

- в качеството си на ........................................................................................................ ............................................................................................. (посочва се длъжност),

във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваното от мен дружество ............................................................

- 1. Е/Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .....................................................................................................................

- Забележка: Подчертава се вярното: „е“ или „не е“. Ако е подчертано „не е“, след „а именно:“ се попълва следния текст: „не е регистрирано“. Ако е подчертано „е“, след „а именно:“ се попълва съответната конкретна информация.

- 2. Е/Не е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ..........................................................................................

- Забележка: Подчертава се вярното: „е“ или „не е“. Ако е подчертано „не е“, след „а именно:“ се попълва следния текст: „не е контролирано“. Ако е подчертано „е“, след „а именно:“ се попълва съответната конкретна информация.

- 3. Попада в изключението по чл. 4, т. ......... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- 4. Запознат съм с последиците и с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

- Забележки:

„Дружество“, „Контрол“, „Юрисдикции с преференциален режим“ – по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

Декларацията се представя в оригинал.

Такава декларация се представя за участника, за всеки от членовете на обединението, за подизпълнителя, за третото лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани. Такава декларация се представя и от участника, определен за изпълнител при сключване на договора.

При обединения – декларация се представя за всеки член на обединението.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

- Образец № 4

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

- Долуподписаният/ата,....................................................................................................

- (собствено, бащино, фамилно име)

- с ЕГН ............................., притежаващ/а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето-участник)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник е запознат със съдържанието на проекто-договора за възлагане на обществената поръчка, приложен в документацията за поръчката, с който сме съгласни и изцяло и безусловно приемаме.

Съгласни сме с клаузите на приложения в документацията за обществената поръчка проект на договор.

При подписването на договора за възлагане на обществената поръчка ще представим всички необходими документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му и документацията за поръчката.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

- Забележка: Декларацията е задължителна, поставя се в общата непрозрачна запечатана опаковка, представя се в оригинал.

- Образец № 5

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

- Долуподписаният/ата,....................................................................................................

- (собствено, бащино, фамилно име)

- с ЕГН ............................., притежаващ/а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето-участник)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Представляваният от мен участник е обвързан от задълженията и условията, поети с подадената от него оферта до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни.

Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

- Забележки:

- 1. Декларацията е задължителна, поставя се в общата непрозрачна запечатана опаковка, представя се в оригинал.

2. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят може да покани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Образец № 6

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- относно ползването на подизпълнители

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

- (собствено, бащино, фамилно име)

- с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето-участник)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“, предвиждам да ползвам/да не ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)

С оглед предвиждането участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочвам подизпълнителите, които предвиждам да ползвам при изпълнението на поръчката и вида на работите от предмета на поръчката, които подизпълнителите ще изпълняват, съответно дела на тяхното участие /в проценти от стойността на обществената поръчка/, както следва:

- ................................................................................................................., с ЕИК ........................

(наименование на подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление: ......................................................................................

- представляван от ........................................................................................................................

(трите имена)

- ....................................................................................................................................................... (данни по документ за самоличност)

- в качеството на ..........................................................................................................................

(длъжност)

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: .........................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Подизпълнителят/подизпълнителите са запознати с предмета на обществената поръчка и изискванията на възложителя.

Задължавам се да сключа договор за подизпълнение с всеки от посочените подизпълнители.

Независимо от използването на подизпълнители отговорността за изпълнение на обществената поръчка е на изпълнителя.

Във връзка с участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в рамките на процедурата по възлагане на обществената порчъка, както и при изпълнението на поръчката, се съблюдават и ще бъдат спазвани разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и изискванията и условията на документацията за обществената поръчка, относно ползването на подизпълнители.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)

- Забележки:

- Декларацията е задължителна, представя се в оригинал, поставя се в общата непрозрачна запечатана опаковка. Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

- Образец № 7

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- за съгласие за участие като подизпълнител

- Долуподписаният/ата .....................................................................................................

- (трите имена)

- с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- (данни по документ за самоличност – номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес)

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето-подизпълнител)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласие за участие на .......................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

като подизпълнител на участника ...........................................................................................

(наименование на участника)

при изпълнението на обществената поръчка.

Вид на участието – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя (дейностите, които ще изпълнява подизпълнителя): ..........................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

Дял на участие на подизпълнителя: ..........................% /процента/ от общата стойност на поръчката.

Представляваното от мен лице-подизпълнител е запознато с предмета на поръчката и изискванията на възложителя.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, след като сме дали съгласие да бъдем подизпълнител на друг участник – на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. Представляваното от мен лице няма да подава самостоятелна оферта за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Запознати сме с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и изискванията и условията на документацията за обществената поръчка, относно ползването на подизпълнители, и в рамките на процедурата по възлагане на обществената порчъка, както и при изпълнението на поръчката, тези разпоредби, изисквания и условия се съблюдават и ще бъдат спазвани.

Прилагаме съответните документи, удостоверяващи съответветствието ни с критериите за подбор и изискванията за лично състояние /за това, че не са налице  основания за отстраняване от процедурата/.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

Забележки:

1. Тази декларация не е задължителна. Такава декларация се попълва, подписва и представя, ако е приложимо – ако се предвижда ползването на подизпълнител/и. Представя се от всеки от подизпълнителите. Поставя се в общата непрозрачна запечатана опаковка.

2. За подизпълнителите се представят всички необходими документи за съответствие с критериите за подбор и за това, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

- Образец № 8

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 и ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

- (собствено, бащино, фамилно име)

- с ЕГН ............................., притежаващ/ а лична карта № .................................. издадена на .................... (дата на издаване) от МВР – гр. ............................ (място на издаване)

- с постоянен адрес:  .....................................................................................................

- представляващ ............................................................................................................

- (наименование на лицето-участник)

- с ЕИК............................................, със седалище и адрес на управление: област .............................., община ..........................., гр. ........................................................,

- в качеството си на .......................................................................................... (длъжност),

с оглед участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник ………………..........................................,

  - Не е свързано лице с друг участник в посочената процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  - Не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

  - Не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата обществена поръчка;

Запознат съм, че съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП съм длъжен, при промяна на декларираните обстоятелства – при настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, при наличие на свързаност, в 3-дневен срок, да уведомя за това възложителя писмено.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена и подпис)

- Забележки:

- Декларацията е задължителна, представя се в оригинал, поставя се в общата непрозрачна запечатана опаковка. Не се приемат декларации, подписани от пълномощници.

За удобство по-долу са цитирани разпоредбите относно „свързаните лица”:

Съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

Съгласно § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице”.

- Образец № 9

СПИСЪК

на изпълнените през последните 3 години дейности, по предмет и обем

идентични или сходни с тези поръчката

Подписаният/ата……………………………………………..……… (трите имена)

…………………..………………….........………………….........………………….........……

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на …………………………………..…………………………………..........

(длъжност)

на участник:………………………………………………………………………..........……..,

(наименование и данни на участника)

във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

През последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на нашата оферта, сме изпълнили описаните по-долу дейности /доставки и услуги/, по предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката:

| № по ред | Предмет на дейностите Кратко описание на извършените дейности /доставки и услуги за медицинска апаратура за образна диагностика/ | Дати Кога са изпълнени услугите – период, начална и крайна дата | Стойности /в лв. без ДДС/, обеми на изпълнените дейности | Получател | Член на обединението, изпълнил дейностите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Последната колона се попълва само от участник-обединение.

За посочените в таблицата дейности, изпълнени от нас, които са с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, прилагаме и следните доказателства:...........................................................................................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

Забележки:

1. Документът е задължителен, представя се по образец, в оригинал, подписва се от  представляващия участника или от надлежно упълномощено лице, поставя се общата запечатана непрозрачна опаковка.

2. Списъкът следва да съдържа информация относно вида /обекта/– дейности /доставки на медицински изделия/медицинска апаратура/ медицинско оборудване/ и услуги по гаранционно обслужване и поддържане на същите/, предмет на съответната дейност, който да е посочен ясно и да е видно идентичност или сходство с предмета на настоящата обществена поръчка, датите, получателите, обема, стойностите на съответните дейности, заедно с доказателства за извършените дейности.

3. За доказване изпълнението на услугите, посочени в списъка, трябва да бъдат представени доказателства – могат да бъдат посочвани публични регистри, в които е публикувана информация относно изпълнението на дейностите, посочени в списъка, както и могат да бъдат представяни и други доказателства /напр. удостоверения, писма за добро изпълнение, издадени от съответните получатели на посочените в списъка дейности/.

*За „дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставки на медицински изделия/медицинска апаратура/медицинско оборудване за образна диагностика и услуги по гаранционно обслужване и поддържане на същите.

*За „дейности с обем, сходен с обема на поръчката”, възложителят ще приема доставки на медицински изделия/медицинска апаратура/медицинско оборудване за образна диагностика и услуги по гаранционно обслужване и поддържане на същите за над 34 000 лв. без ДДС.

- Образец № 10

ДО

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД

УЛ. „ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ“ №1

ГР. БУРГАС

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова

ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика”

от: .........................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата ...........................................................................................,  в качеството на .................................................................................... (посочете длъжността) на...........................................................................................(посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление ............................................................................. съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок, като за целта своевременно, преди подписването на договора, ще представим всички необходими за сключването на договора документи,  удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, които ще ползваме.

Приемамe да се считамe обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

До подготвянето на официален договор, офертата ни, заедно с решението на възложителя за определяне на изпълнител и сключване на договор за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, съгласно всички изисквания от техническата спецификация /и/или по-добри/, изискванията на Възложителя, клаузите на договора за възлагане на обществената поръчка и приложенията към него.

2. Ще изпълним обществената поръчка в съответствие с всички технически норми и стандарти, изисквания и условия, относими към изпълнението на поръчката и съгласно действащото в Република България законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Представляваният от мен участник при изпълнението на договора за обществената поръчка ще достави стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика /която за краткост в настоящото ще бъде наричана още и мединско изделие/медицинска апаратура/медицинско оборудване/, в съответствие с изискванията на възложителя в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

4. Медицинската апаратура ще бъде доставена надлежно опакована ведно с всички принадлежности, софтуерни продукти и документи, в т.ч.: гаранционни карти; ръководство за обслужване на български език; инструкция за експлоатация на хартиен или електронен носител; ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена „СЕ“ маркировка върху изделието; както и всички други документи, които следва да придружават апаратурата.

5. Всички разходи за транспорт и товаро-разтоварни дейности ще са изцяло за наша сметка.

6. Медицинската апаратура ще бъде монтирана, инсталирана и пусната в действие /въведена в експлоатация/ на посочено от възложителя място в сградата на Диагностично-консултативен център Св. Георги Победоносец, в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” №1.

7. От наша страна ще бъде извършено обучение на посочен от възложителя персонал за работа с медицинската апаратура.

8. Всички дейности по доставка, монтаж, инсталиране, пускане в действие /въвеждане в експлоатация/ и обучение на персонала ще бъдат изпълнени в посочения срок – до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

9. Ще извършваме и гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура в рамките на гаранционен срок от …………………………………………...

/Гаранционният срок на апаратурата се посочва от участника, като не може да бъде по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на пускане в действие на апаратурата, което се удостоверява с двустранно подписан протокол /приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала/.

10. Гаранционният срок ще започне да тече от датата на пускане в действие на апаратурата.

11. В рамките на гаранционния срок, ще извършваме безплатно гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура, за което възложителят няма да дължи заплащане за труд, материали, резервни части, транспорт, както и каквито и да било други разходи.

12. Гаранционното обслужване и поддържане на медицинската апаратура ще включва и провеждането на тестове, извършване на профилактика и инструктажи на персонала, оказване на техническа помощ и консултации, до изтичане на срока за гаранционното обслужване и поддържане, както и отстраняването на повреди, неизправности, дефекти, функционални откази и други проблеми в работата на медицинската апаратура, подмяната на части и консумативи.

13. В срока за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското изделие,  не само ще отстраняваме възникнали повреди, но и ще извършваме необходимата диагностика, профилактика, контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя, така че в срока за гаранционно обслужване и поддържане да се поддържа доставената медицинска апаратура с качество, което отговаря на техническите стандарти на производителя.

14. В срока за гаранционно обслужване и поддържане всички посочени дейности ще се извършват изцяло за наша сметка, без да се дължи за тях каквото и да било заплащане от страна на възложителя.

15. Гаранционното обслужване и поддържане ще се извършва на адреса, където се намира медицинската апаратура, а при нужда – в сервизна база, като транспортните разходи при и по повод гаранционното обслужване от седалището на възложителя до сервизната база и обратно, когато това е необходимо във връзка с извършване на дейностите от предмета на поръчката, са изцяло за наша сметка, транспортът ще се организира от нас и ще бъде наша отговорност, без да се дължи заплащане за транспорт от страна на възложителя.

16. Времето за реакция от наша страна при възникване на проблем с медицинското оборудване е до 24 /двадесет и четири/ часа от уведомяването ни от възложителя за наличието на проблем, като се задължаваме в този срок да предприемем всички необходими действия по отстраняване на проблема, извършване на ремонта, подмяна на съответните части.

17. Съгласни сме да бъде уведомявани от възложителя за възникнал проблем на посочен от нас електронен адрес /e-mail/.

18. Всички дейности, действия и операции необходими за изпълнението на предмета на поръчката ще се организират и извършват, включително и транспортни дейности, от нас и изцяло за наша сметка.

19. За срока на действие на договора, във връзка с извършване на дейностите, предмет на същия, ще разполагаме с необходимия /като брой, образование и квалификация/ персонал за качествено и срочно изпълнение на услугите, като в т.ч. да разполага с най-малко двама специалисти – инженери, квалифицирани за извършване на монтаж, инсталация, тестове, сервиз и поддръжка на доставената медицинска апаратура за образна диагностика, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на  медицинската апаратура при производителя.

20. Друга нформация: ..........................................................................................

Неразделна част от настоящото техническо предложение са следните документи:

1. Брошура, издадена от производителя /и/или Каталог и/или Продуктова спецификация ( Data Sheet), издадени от производителя/.

/Забележка: Тези документи трябва да са представени в оригинал или заверено копие и да са придружени с превод на български език. От тези документи следва да е видно съответствието на предлаганото от участника медицинско изделие с техническата спецификация, както и наличието на оферираните допълнителни функционални характеристики и възможности, предимства, подлежащи на оценка съгласно методиката на оценка./

2. Оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура, удостоверяващо права за търговия и гаранционно обслужване и поддръжка и обучение на персонал за работа с нея.

/Забележка: В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на територията на Република България , както и за сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата  и за обучение на медицинския персонал за работа с нея./

3. Подробна информация относно техническите характеристики на предлаганото медицинско изделие – съгласно Таблица – приложение към настоящото техническо предложение.

4. ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката;

5. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.

Забележка: Участникът задължително представя и прилага към предложението си за изпълнение на поръчката посочените в точки от 1 до 5 документи.

Таблица, съдържаща подробна информация относно техническите характеристики на предлаганото медицинско изделие – стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика

| Технически параметри, изисквани от възложителя | Конкретни технически параметри | Страница в приложената Брошура, Каталог и/или Продуктова спецификация (Data Sheet) |
| --- | --- | --- |
| - Ехографът да е с висока мобилност, на четири независими колела със спирачки; - Съвременен дизайн, компактни размери и ниско тегло: широчината на апарата да не е по-голяма от 50 cm за лесно придвижване и теглото да не е по-голямо от 55 kg; - Консумацията на електрическата енергия в режим на работа да е по-малка от 220 VA; - Ехографът да е максимално тих, да работи при ниски нива на произведения от вентилаторите шум (не по-голям от 42 dB) с цел осигуряване на оптимални условия за диагностичния процес и здравословна работна среда; - Да притежава голям, не по-малък от 21” широкоъгълен LCD монитор. Мониторът да е подвижен в четири посоки, с възможност да се прибира към клавиатурата при транспортиране; - Да притежава ергономичен контролен панел с логически групирана подредба на бутоните и с електронно регулиране на нивото на задното осветление; - Да има възможност за нагласяне на височината на контролния панел; - Да притежава голям допълнителен цветен екран със сензорно управление, тип „тъчскрийн”, за опериране с режим зависимите параметри; - Операторът да има възможност за програмиране на бутони по свое желание; - Операторът да има възможност за програмиране на потребителски макроси - запис на последователности от често използваните операции, които се стартират само с едно натискане на бутона; - Операторът да има възможност за настройка на размера зоната предвидена върху дисплея на монитора за ехографския образ. Най-малко 3 степени, включително показване на ехографския образ върху цял екран; - В ехографа да са вградени съвременните интерфейси за връзка с периферия и интеграция с болничната среда, включително USB, LAN, WI-FI, Bluetooth, HDMI; - Да има най-малко 3 порта за образни трансдюсери; - Операторът да има възможност самостоятелно да подрежда според нуждите си поставки за трансдюсери и ехографски гел. Да може да ги сваля с цел почистване и дезинфекция; - Да има вградено CD/DVD устройство; - Операционна система не по стара от Windows 8 (или еквивалент); - Да има възможност за дистанционно сервизно обслужване през Интернет; ----------------------------------------------------------------- - Да притежава висока честота на кадрите в 2D, достигаща до най-малко 1400 Hz; - Честотният диапазон на ехографа да не е по-малък от 1 – 20 MHz; - Да притежава режим на тъканно хармонично изобразяване от последно поколение с не-по-малко от 4 избираеми от оператора честотни диапазона; - Да има следните режими на работа: 2D режим, М режим, цветен, мощен, тъканен, спектрален PW/CW доплер; - Операторът да има възможност за автоматична настройка на общото и позоновото усилване на 2D образа с натискане на един бутон; - Операторът да може да избира измежду най-малко 4 работни честоти (честотни диапазона). Изборът да е наличен както за двуразмерен образ, така и за цветен и спектрален доплерови режими; - Операторът да има възможност за най-малко 4 настройки на пространствената резолюция на цветния доплер; - Операторът да има възможност за едновременна настройка на образните параметри на спектралния доплер с натискане на един бутон: наклон на доплера, усилване, скала и базова линия; - Да има технология за подобряване качеството на образа в реално време чрез редуциране на шумове и артефакти, със запазване на пълната клинична информация. Операторът да има възможност за детайлна настройка на параметрите на филтриране, включително на баланса между суровия (RAW) и филтрирания ехографски образи; ---------------------------------------------------------------- - Ехографът да разполага с вградена база данни за пациентите с голям капацитет, най-малко 2000 MB, за архивиране на образи, сурови данни на 3D и 4D образи, кинопримки, рапорти от изследването и данни на пациентите с възможност за последваща постобработка (RAW data management), измерване, анализ и генериране на нови рапорти; - Да има разширен калкулационен пакет за кардиологични изследвания с автоматично формиране на специализирани протоколи. Операторът да има възможност за детайлна настройка на резултатите от изследването включени в протокола; - Управление на сурови ехографски данни от архива; - Да позволява ретроспективно създаване на клипове от „замразена” поредица от образи и неограничено по време създаване на клипове едновременно със сканирането. ----------------------------------------------------------------- - Phased Array трансдюсер за трансторакална ехография с минимален честотен обхват от 1 до 4 MHz; - Работна станция на външна компютърна система с интерфейс, идентичен на програмата на ехографа за оф-лайн пост-обработка на получените ехографски данни, извършване на специализирани измервания и работа с протоколи от изследванията. Да позволява инсталация на няколко компютъра едновременно. ------------------------------------------------------------------ ПРЕДИМСТВА: - Максимална работна честота на честотния диапазон на ехографа над 20 MHz; - Резолюция на монитора FullHD или по-висока; - Възможност за надграждане със спекъл трекинг базиран анализ на съкратимостта на сърдечния мускул с изчисляване регионален и глобален стрейн, стрейн рейт; - Възможност за надграждане с Phased Array трансдюсер с минимален честотен обхват от 3 до 11 MHz. |  |  |

Участникът е длъжен да посочи информация относно всички технически параметри, зададени в техническата спецификация като минимални технически изисквания, както и за тези, които дават предимства при оценяването. Участникът задължително попълва цялата таблица. При констатиране на невярно отбелязани данни или несъотвествия с изискванията на възложителя и/или с приложените документи, предложението на участника не се разглежда и не се оценява. Не се допускат до разглеждане предложения, които не отговарят на изискванията за офериране на апарата. Варианти на офертата не се допускат.

Дата:.........................г.   				Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                           /…………………../		              (име и фамилия)

Забележки:

1. Документът е задължителна част от офертата, представя се в оригинал, задължително се прилагат посочените приложения, като неразделна част от него.

2. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

- Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Подписаният/ата ……………………………………………………………………,

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………….,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

на основание чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, посочвам следната информация в офертата, която считам за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, което изисква от възложителя тази информация да не бъда разкривана, освен в предвидените в закона случаи:

………………………………………………………………………………………………… /когато е приложимо, ако има такива/:

1. Информацията, съдържаща се  ......................................................................... (посочват се конкретна част/части от офертата), да се счита за конфиденциална, във връзка с наличието на търговска тайна.

2. Не бихме желали посочената по-горе информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

- Дата: ...............							ДЕКЛАРАТОР:

(трите имена, подпис и печат)

Забележки:

1. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

2. Съгласно чл. 102, ал. 2, участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложения от офертите им, които подлежат на оценка.

3. Декларацията по чл. 102, ал .1 от ЗОП не е задължителна. Същата се представя по преценка на  участника и при наличие на основания за това.

4. Ако такава декларация за конфиденциалност се представя, тя се подготвя по приложения в документацията образец и се поставя в общата опаковка.

- Образец № 12

ДО

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД

УЛ. „ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ“ № 1

ГР. БУРГАС

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова

ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика”

Предложението на ..........................................................................................................

(наименование на участника)

за цена за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика”, е следното:

Цифром: ........................................... лева, без ДДС

Словом: ...................................................................................... лева, без ДДС

Предложената цена е максимална крайна цена за изпълнение на обществената поръчка изцяло – в пълен обхват и обем, в т.ч. стойността на медицинското изделие, опаковка, транспорт, товаро-разтоварни дейности, доставка до сградата на ДКЦ «Св. Георги Победеносец», в гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, монтаж, инсталиране, пускане в действие /въвеждане в експлоатация/ на медицинската апаратура, обучение на посочения от възложителя персонал за работа с медицинската апаратура, както и извършване на гаранционно обслужване и поддържане на медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок. Тази цена включва всички разходи /преки и непреки/, в т.ч. и за мита, такси, данъци, застраховки, транспорт и всякакви други разходи за транспорт, труд, опаковки и извършване на всички други дейности и операции от предмета на поръчката, за изпълнение на поръчката в срок, с необходимото качество и количество, както и печалбата на изпълнителя.

Приемаме да се считаме обвързани от настоящото ценово предложение до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата:.........................г.   				Подпис и печат:...............................

гр. ………………….                                                                           /…………………../		              (име и фамилия)

Забележки:

1. Документът е задължителен, представя се в оригинал, подписан от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

2. Предлаганата цена трябва да е в български лева без ДДС. Да е цяло или дробно число. Ако е дробно число, трябва да е закръглено до втория знак след десетичната запетая /до стотни/.

Образец № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на договор за обществена поръчка

ДО

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД

УЛ. „ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ“ №1

ГР. БУРГАС

Известени сме, че нашият Клиент, 		                    			  [име/фирма и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, е определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“, открита с обява, публикувана в профила на купувача на възложителя на …………… година.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на обществената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза – в полза на Диагностично-консултативен център Св. Георги Победоносец ЕООД, за сумата в размер на 5 %  от стойността на договора за обществената поръчка, а именно: сума в размер на ……………………………………….. за обезпечение изпълнението да договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Наясно сме, че съгласно условията на процедурата по възлагане на обществената поръчка, част от гаранцията за изпълнение, която част е в размер на 500 лв. /петстотин лева/ е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по договора за обществената поръчка.

Като се има предвид гореспоменатото, ние 					 [Банка], с настоящето поемаме неотменимо, безусловно и непрехвърлимо задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер, на които не надвишава ……… лв. /……….. лева/, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения или че е налице друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка /без да е необходимо да ни представяте други документи и доказателства/. При първо поискване ще Ви бъде заплатена сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по гаранцията, ще изтече на 		       			 [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия, срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да бъде най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на действие на договора], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла /което от двете събития настъпи по-рано/, след изтичане на по-дългия /от двата посочени/ срок на валидност на гаранцията. Гаранцията подлежи на връщане след изтичане на по-краткия /от посочените по-горе/ срок на валидност на гаранцията, само ако преди това на възложителя е предоставена нова отделна гаранция, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по договора за обществената поръчка, със същите условия, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на договора и стойност на тази нова гаранция – определената част за обезпечаване на гаранционното поддържане.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________  година 			Банка: ____________________________

град: _________________				Изпълнителен директор

Име: _______________________

Подпис и печат: __________

Образец  № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………….………………

(трите имена)

с ЕГН ……………….., с лична карта № ………………, издадена на ………… г. от …………………., с постоянен адрес: ……………….……………………………………..., в качеството на ……………… на ……………………………………………………………

(длъжност)		(наименование на участника, подизпълнителя, третото лице)

с ЕИК: ………………….., в съответствие с изискванията на възложителя за събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиоваскуларна диагностика“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл.69, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 								Декларатор:													 	(име и подпис)

Забележка:

1. Декларацията се подписва от лице/лица, което/които може/могат самостоятелно да представляват участника, съответно подизпълнителя, третото лице. В случай, че се касае за обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:

„Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

Образец  № 15

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
дата на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .,

(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:

законен представител
пълномощник

на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър . . . . . . . . . . . . . . . .,
вписано в регистъра при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане . . . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т.1– 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Описание на притежаваните права: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:
лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 
лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка 
упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т.1–3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
друго (посочва се) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Описание на притежаваните права: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (държава, град, община)
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
вписано в регистър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представители:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)
седалище: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (държава, град, община)
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
вписано в регистър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър . . . . . . . . . . . . . . . .
Представители:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
или адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., дата на раждане: . . . . . . . . . . . . ., 
гражданство/а: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
постоянен адрес на територията на Република България: ……………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:………………..					Декларатор:

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъченпроцент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи 
адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или 
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му. 
(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

Образец  № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:  ………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за

установяване на самоличността: …………………………………………………………..

постоянен адрес: ……………………………………………………………………………..

гражданство: …………………………………………………………………………………

документ за самоличност: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)):

държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри

или помощник-министри;

членове на парламенти или на други законодателни органи;

членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

членове на сметна палата;

членове на управителни органи на централни банки;

посланици и управляващи дипломатически мисии;

висши офицери от въоръжените сили;

членове на административни, управителни или надзорни  органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

членове на управителните органи на политически партии;

ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове

на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):.........................................................................

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................

През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:……………………………………………..………….….

…………………………………………………………………………………………………..

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ………………...                   			 ДЕКЛАРАТОР: .......................

_____

(1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

Образец  № 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: …………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ……………………………………………………………..……

документ за самоличност: ………………………………………….

………………………………………………………………………….

постоянен адрес: ………………………………………………………

гражданство: ………………………………………………………………

в качеството ми на …………………………………………………………………………….

в………………………………………………………………………………………………….

/ЕИК/Булстат/регистрационен номер или друг идентификационен номер/

Декларирам, че паричните средства,  използвани в рамките на следното делово взаимоотношение …………………………………………………………………………….. или предмет на следната операция или сделка – ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

в размер общо ………………………………………………………………………………….

/посочват се размерът и видът на валутата/

имат следния произход: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

/При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава. При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите. При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите./

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:						Декларатор:

/подпис/

Забележка: Декларацията се представя от определеният изпълнител, във връзка с предоставяне на гаранцията за изпълнение на договора.